**Appel d'offres pour la fourniture d'oxygène liquide médical (mLOX), l'exploitation d'un système de remplissage de liquide en gaz, et le renforcement des capacités en République Démocratique du Congo**

|  |  |
| --- | --- |
| Référence | **ITB/CHAI/LOxF/DRC/0124** |
| Date de publication | 5th Août 2024 |
| Date de clôture | 30 Août 2024 |

**1. Résumé**

L'Initiative Clinton pour l'accès à la santé (CHAI) est une sous-subvention de FHI360 dans le cadre du projet EpiC (Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control), un projet mondial de huit ans financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID). EpiC a reçu un financement COVID-19 pour prévenir, préparer, répondre et renforcer les systèmes de santé afin de lutter contre le COVID-19 et de réduire les cas de réémergence. Une partie du programme COVID-19 d'EpiC consiste à fournir des systèmes d'oxygène médical de haute qualité. FHI360 est le principal partenaire de mise en œuvre d'EpiC.

CHAI recherche des fournisseurs intéressés et capables de soumettre des offres pour la fourniture pendant 12 mois d'oxygène liquide médical (mLOX), les opérations de systèmes de remplissage liquide-gaz (L2G) et le renforcement des capacités associées aux Cliniques Universitaires de Kinshasa (CUK) en République Démocratique du Congo (RDC), comme détaillé dans les informations sur le produit (Annexe A) de cet appel d'offres.

Dans le cadre de cet appel d'offres, EpiC peut fournir un financement en capital pour l'acquisition d'infrastructures complémentaires, y compris, mais sans s'y limiter, des réservoirs de transport cryogénique, des véhicules de transport, des camions-citernes, etc., si les vendeurs en expriment le besoin. EpiC utilisera les informations fournies par les répondants pour soutenir les décisions stratégiques et la planification au sein du portefeuille d'EpiC. L'objectif du financement en capital est d'identifier les opportunités permettant d'aider les fournisseurs locaux à accroître la disponibilité et l'accessibilité financière de l'oxygène médical en RDC.

Les entreprises sont invitées à soumettre des propositions détaillant la capacité d'oxygène médical qu'elles pourraient offrir avec un soutien supplémentaire, ainsi que le soutien spécifique requis. Les propositions doivent préciser tout besoin de soutien financier et fournir des estimations de coûts détaillées pour tous les éléments de la proposition. Les éléments recommandés pour les propositions comprennent : La proposition de valeur et l'impact attendu, la vision d'un modèle d'entreprise qui soutient l'augmentation de la disponibilité et de l'accessibilité financière de l'oxygène liquide en RDC, les activités proposées, les produits livrables et le calendrier, les besoins de financement estimés et les exigences de soutien, les partenariats et les rôles pertinents, les biographies du personnel clé et toutes les qualifications, restrictions ou conditions applicables. Lors de la préparation de votre appel d'offres, veuillez-vous inspirer des spécifications techniques et des détails joints à l'annexe B, ainsi que du code de conduite et d'éthique de la CHAI pour les fournisseurs, qui figure à l'annexe C.

**2. Aperçu du projet**

Les Cliniques Universitaires de Kinshasa (CUK) sont un établissement tertiaire situé à Kinshasa où il est prévu d'introduire le mLOX. Deux réservoirs cryogéniques seront installés dans l'établissement. Le mLOX sera acheminé au chevet des patients à partir du premier réservoir, tandis que le second servira à remplir des bouteilles pour une zone de captage. Par conséquent, les deux réservoirs VIE, les vaporisateurs haute pression et ambiants, les pompes cryogéniques, les régulateurs, les collecteurs de remplissage, les systèmes de télémétrie, le génie civil des réservoirs, l'installation, la mise en service et la maintenance sont fournis par des fournisseurs présélectionnés dans le cadre d'un appel d'offres distinct antérieur**.**

**3. Champ d'application de l'appel d'offres**

Dans le cadre du présent appel d'offres - ITB/CHAI/LOxF/DRC/0124 - les entreprises sont invitées à soumettre des offres pour fournir un approvisionnement régulier de 12 mois en mLOX afin de remplir les deux réservoirs VIE susmentionnés (Lot 1). Le tableau ci-dessous résume la taille des réservoirs et la demande de mLOX.

Les entreprises sont également invitées à soumettre des offres pour proposer un service d'opération de remplissage de bouteilles L2G et de renforcement des capacités du personnel local, afin de mettre de l'oxygène gazeux à la disposition des établissements d'une zone de chalandise sélectionnée pendant 12 mois (Lot 2). Les entreprises peuvent répondre à l'un ou l'autre des lots, ou aux deux.

Une illustration suggestive de la chaîne de contrôle de l'approvisionnement en mLOX figure à l'annexe D ci-dessous.

*Demande de LOX par établissement*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Établissement de santé** | **Taille du réservoir de mLOX en vrac (tonnes)** | **Estimation de la demande de mLOX par mois (tonnes de liquide)** |
| Réservoir VIE 1 pour les Cliniques Universitaires de Kinshasa | 20 | 12 |
| Réservoir VIE 2 pour la station-service | 20 | 12 |

Toute information soumise en réponse à cet appel d'offres est fournie à la CHAI sur une base volontaire. La CHAI se réserve le droit de ne pas acquérir les services ou produits décrits dans ce document. L'acquisition de ces services ou produits est conditionnée par la fourniture de la documentation technique et qualitative nécessaire ainsi que par la conclusion et l'approbation d'un contrat écrit.

**4. Session d'information et visite obligatoire du site :**

Une séance de questions/réponses ouverte sera organisée le 16 août 2024, suivie d'une visite obligatoire du site le 21 août 2024 aux Cliniques Universitaires de Kinshasa. Un rapport de visite des lieux sera requis dans le cadre de la soumission de l'offre.

En cas de circonstances substantielles empêchant les soumissionnaires potentiels d'assister à la visite aux dates prévues, une notification écrite détaillée doit être envoyée par courrier électronique à l'adresse suivante : [drcprocurement@clintonhealthaccess.org](mailto:drcprocurement@clintonhealthaccess.org).

**5. Questions et éclaircissements :**

Toute notification, question ou demande de clarification concernant cet appel d'offres doit être envoyée par courriel à [drcprocurement@clintonhealthaccess.org](mailto:drcprocurement@clintonhealthaccess.org) en mentionnant "ITB/CHAI/LOxF/DRC/0124" dans la ligne d'objet, avant minuit GMT+1 le 23 août 2024. Les réponses seront communiquées via tous les canaux de sollicitation de l'ITB, ainsi que par réponse aux courriels.

**6. Directives de soumission :**

Les devis/offres doivent être soumis au plus tard à minuit GMT+1 le 30 août 2024, par courriel à drcprocurement@clintonhealthaccess.org en mentionnant "ITB/CHAI/LOxF/DRC/0124" dans la ligne d'objet. Si votre soumission dépasse 2 Mo et ne peut être envoyée par courriel, veuillez envoyer un courriel demandant un lien de téléchargement avec le sujet "Requesting upload link" à [drcprocurement@clintonhealthaccess.org](mailto:drcprocurement@clintonhealthaccess.org).

**Les offres soumises après la date limite ne seront pas prises en considération. La fourniture de mLOX, les services de transport et les opérations de remplissage de L2G seront évalués conformément à la politique de qualité de CHAI ainsi qu'aux lois et réglementations locales applicables. Les vendeurs peuvent être invités à fournir des informations supplémentaires si nécessaire.**

**7**. **Conditions Générales**

|  |  |
| --- | --- |
| Conditions de livraison INCOTERMS 2020 | DPU |
| Le dédouanement et les droits de douane, si necessaires, sont effectués par : | CHAI |
| Adresses exactes des lieux de livraison (identifier tous les lieux, s'il y en a plusieurs) | Cliniques Universitaires de Kinshasa, Avenue des Universités, N 1 Commune/Lemba, Kinshasa, DRC |
| Date et heure de livraison au plus tard (si le délai de livraison est supérieur à cette date, l'offre peut être rejetée par la CHAI) | **Voir chaque LOT** |
| Calendrier de livraison | **Préciser dans la section commentaires de l'annexe A** |
| Mode de transport | **MER ET/OU ROUTE** |
|  |
| Monnaie de cotation préférée | **Dollars américains** |
| Garantie | Variable (voir annexe B) |
| Date limite de soumission des offres | **Date de clôture ci-dessus** |
| Tous les documents, y compris les catalogues, les instructions et les manuels d'utilisation, doivent être rédigés dans cette langue. | **Anglais** |
| Documents à Soumettre | 1. Annexe A et Annexe B complétées 2. Documents juridiques (enregistrement commercial et autorisation fiscale) permettant d'opérer dans le pays d'origine, applicables aux fournisseurs locaux et internationaux. Veuillez fournir une traduction si les documents ne sont pas en anglais. |
| Conditions de Paiement | 100 % après fourniture et inspection de préférence, mais d'autres conditions peuvent être négociées. |
| Dommages-Intérêts | 1 % du montant total du contrat pour chaque jour de retard, avec un maximum de 30 jours, après quoi le contrat sera résilié. |
| Critères d'Évaluation | 1. Réactivité technique/conformité totale aux exigences et prix le plus bas selon l'évaluation. 2. Délai de livraison 3. Acceptation totale de la commande/du contrat |
| Type de Contrat à Signer | Bon de commande. L’aide au financement du capital sera négociée en fonction du type d’aide demandée. |
| Conditions Particulières du Contrat | Le non-respect de la date de livraison indiquée constitue un motif d'annulation. La garantie de l'offre, si elle a été soumise avec l'offre, sera perdue, le cas échéant. CHAI se réserve le droit de sélectionner un seul fournisseur ou une combinaison de fournisseurs |
| Validité de la Proposition | 120 jours |
| Conditions de Libération du Paiement | Inspection/vérification réussie des fournitures  Acceptation écrite des marchandises sur la base d'une conformité totale aux exigences du RFQ par l'utilisateur final |
| Annexes au Présent Appel d'Offres | ☑ Quantités de produits et lieu de livraison **(Annex A)**  ☑ Spécification technique **(Annex B)**  ☑ Code de conduite **(Annex C)** |
| Personne à Contacter pour les Demandes de Renseignements (Demandes Écrites Uniquement) | Toutes les demandes doivent être envoyées à [[drcprocurement@clintonhealthaccess.org](mailto:drcprocurement@clintonhealthaccess.org)](mailto:gemprocurement@clintonhealthaccess.org) |

**8. Annexes**

**Annexe A : Informations sur les Produits, Détails sur les Fournisseurs et Exigences en Matière d'Expédition**

Les informations concernant les produits, les quantités requises et le lieu de livraison détaillé figurent sur les feuilles 1 et 2 de l'Annexe A. Vous pouvez consulter ces informations en cliquant sur le lien suivant : [Lien vers les informations sur les produits et les fournisseurs](https://clintonhealth.box.com/s/4ytwj14rtn18dp2txwwvkj0zckksm16v). Veuillez télécharger la feuille Excel, la compléter et l'attacher à votre demande. Si vous ne pouvez pas accéder à ce lien, contactez-nous à l'adresse [drcprocurement@clintonhealthaccess.org](mailto:drcprocurement@clintonhealthaccess.org), et nous vous enverrons les documents par courriel.

Les détails des quatre lots sont fournis ci-dessous.

**Lot 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Produit/Article** | **Quantité** | **Pays** | **Dernière Date de Livraison Prévue** |
| Fourniture de mLOX à CUK pour 12 mois (y compris le transport vers CUK | 1 | RDC | Janvier 2025 |
| Fourniture de mLOX à L2G tank pour 12 mois (y compris le transport vers CUK) | 1 | RDC | Janvier 2025 |

**Lot 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Produit/Article** | **Quantité** | **Pays** | **Dernière Date de Livraison Prévue** |
| Opérations du système de remplissage L2G (12 mois) | 1 | RDC | Janvier 2025 |
| Formations/renforcement des capacités et formations de remise à niveau associées aux opérations de remplissage du L2G (12 mois) | 1 | RDC | Janvier 2025 |

**Annexe B : Spécifications Techniques**

Les spécifications techniques des articles peuvent être consultées en cliquant sur les liens suivants : Spécifications et Liste de Contrôle : [Lot 1](https://clintonhealth.box.com/s/q4c9d1zmxvxegd93a5ik3ufqo8r49rma) | [Lot 2](https://clintonhealth.box.com/s/ec9b93bjl1xdxnzdst8px6zl3qhypur4)

Veuillez télécharger la ou les feuilles Excel correspondantes, les compléter et les joindre à votre candidature. Assurez-vous de fournir tous les documents pertinents à l'appui de vos demandes dans l'Annexe B. Si vous ne pouvez pas accéder aux liens, veuillez nous contacter à l'adresse : [drcprocurement@clintonhealthaccess.org](mailto:drcprocurement@clintonhealthaccess.org) , et nous vous enverrons les documents par courriel.

**Annexe C : Code de Conduite de la CHAI pour les Fournisseurs**

Le Code de Conduite de la CHAI pour les fournisseurs est un ensemble d'exigences minimales que les fournisseurs doivent respecter pour faire des affaires avec la CHAI et rester en règle avec l'organisation. Veuillez lire le document via ce lien : [Code de Conduite de la CHAI pour les Fournisseurs](https://clintonhealth.box.com/s/w4aev9ayvkwkklonlkrz45oab80s2ero). Ne postulez à cette sollicitation que si votre organisation peut se conformer à ces exigences.

**Annexe D : Chaîne d'Approvisionnement Proposée pour le mLOX**

A diagram of a truck

Description automatically generated